附件1

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 区 | 1 | 门锁完好 |  |  |  |
|  | 2 | 防盗网安装符合消防要求 |  |  |  |
|  | 3 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 4 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 5 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 6 | 无天花板脱落 |  |  |  |
|  | 7 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 8 | 应配灭火器数量足够 |  |  |  |
|  | 9 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 10 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 |  |  |  |
|  | 11 | 急疏散通道畅通 |  |  |  |
|  | 12 | 安全疏散通道有疏散标志 |  |  |  |
|  | 13 | 走廊、楼梯内应急灯完好 |  |  |  |
|  | 14 | 扶手牢固，高度达标 |  |  |  |
|  | 15 | 楼顶有避雷设施 |  |  |  |
|  | 16 | 通向楼顶的通道安全可控 |  |  |  |
|  | 17 | 办公设备线路规范 |  |  |  |
|  | 18 | 消防栓规范、水带无老化现象 |  |  |  |
|  | 19 | 走廊、楼梯内有安全疏散标识 |  |  |  |
|  | 20 | 配电箱安全可控 |  |  |  |
|  | 21 | 有无违规使用大功率电器 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 生 管 理 | 1 | 有无信教情况 |  |  |  |
|  | 2 | 有无精神病史 |  |  |  |
|  | 3 | 有无暴力倾向 |  |  |  |
|  | 4 | 有无心理问题 |  |  |  |
|  | 5 | 学习成绩起伏大 |  |  |  |
|  | 6 | 情绪、行为有无异常 |  |  |  |
|  | 7 | 有无意识形态问题 |  |  |  |
|  | 8 | 是否参与传销 |  |  |  |
|  | 9 | 经常性的传播负能量 |  |  |  |
|  | 10 | 在宿舍是否乱拉电线 |  |  |  |
|  | 11 | 在宿舍是否抽烟、喝酒 |  |  |  |
|  | 12 | 违规使用酒精炉 |  |  |  |
|  | 13 | 在宿舍是否用大功率电器 |  |  |  |
|  | 14 | 是否有夜不归宿学生 |  |  |  |
|  | 15 | 是否留宿同学、社会外人员 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 室 | 1 | 电化教学设备线路规范 |  |  |  |
|  | 2 | 防盗网安装符合消防要求 |  |  |  |
|  | 3 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 4 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 5 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 6 | 无天花板脱落 |  |  |  |
|  | 7 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 8 | 应配灭火器数量足够 |  |  |  |
|  | 9 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 10 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 |  |  |  |
|  | 11 | 疏散通道畅通 |  |  |  |
|  | 12 | 安全疏散通道有疏散标志 |  |  |  |
|  | 13 | 走廊、楼梯内应急灯完好 |  |  |  |
|  | 14 | 扶手牢固，高度达标 |  |  |  |
|  | 15 | 楼顶有避雷设施 |  |  |  |
|  | 16 | 通向楼顶的通道安全可控 |  |  |  |
|  | 17 | 办公设备线路规范 |  |  |  |
|  | 18 | 消防栓规范、水带无老化现象 |  |  |  |
|  | 19 | 走廊、楼梯内有安全疏散标识 |  |  |  |
|  | 20 | 配电箱安全可控 |  |  |  |
|  | 21 | 有无违规使用大功率电器 |  |  |  |
|  | 22 | 栏杆、扶手牢固 |  |  |  |
| 教 学 楼 教 学 楼 |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅 会议室 | 1 | 灯具悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板无脱落 |  |  |  |
|  | 3 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 4 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 5 | 配电箱安全可控 |  |  |  |
|  | 6 | 有两个以上安全出口 |  |  |  |
|  | 7 | 有安全警示标识 |  |  |  |
|  | 8 | 有安全疏散标志 |  |  |  |
|  | 9 | 安全疏散通道畅通 |  |  |  |
|  | 10 | 照明设备完好 |  |  |  |
|  | 11 | 应急照明设备工作正常 |  |  |  |
|  | 12 | 各类灯光音响电源安装规范 |  |  |  |
|  | 13 | 无墙体开裂和墙皮脱落 |  |  |  |
|  | 14 | 灭火器数量足够 |  |  |  |
|  | 15 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 16 | 灭火器摆放、悬挂科学规范应 |  |  |  |
|  | 17 | 消防栓规范、水带无老化 |  |  |  |
|  | 18 | 防火门顺序器无缺失 |  |  |  |
|  | 19 | 闭门器无缺失 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类体育场所及设施 | 1 | 篮球架无松动断裂现象 |  |  |  |
|  | 2 | 篮球架进行软包处理 |  |  |  |
|  | 3 | 排球网桩牢固 |  |  |  |
|  | 4 | 足球门框牢固 |  |  |  |
|  | 5 | 运动场内无尖锐杂物 |  |  |  |
|  | 6 | 乒乓球台牢固 |  |  |  |
|  | 7 | 各类球场旁边无障碍物、危险建筑 |  |  |  |
|  | 8 | 单杠拉线〔立柱)牢固 |  |  |  |
|  | 9 | 器械无开焊断裂 |  |  |  |
|  | 10 | 器械周围活动空间足够大 |  |  |  |
|  | 11 | 器械活动场地有安全说明 |  |  |  |
|  | 12 | 跳远沙池松软、无尖悦物 |  |  |  |
|  | 13 | 跳远助跑线路平坦 |  |  |  |
|  | 14 | 各类塑胶地面指标符合要求 |  |  |  |
|  | 15 | 运动场地面无老化破损现象 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅 会议室 | 1 | 灯具悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板无脱落 |  |  |  |
|  | 3 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 4 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 5 | 配电箱安全可控 |  |  |  |
|  | 6 | 有两个以上安全出口 |  |  |  |
|  | 7 | 有安全警示标识 |  |  |  |
|  | 8 | 有安全疏散标志 |  |  |  |
|  | 9 | 安全疏散通道畅通 |  |  |  |
|  | 10 | 照明设备完好 |  |  |  |
|  | 11 | 应急照明设备工作正常 |  |  |  |
|  | 12 | 各类灯光音响电源安装规范 |  |  |  |
|  | 13 | 无墙体开裂和墙皮脱落 |  |  |  |
|  | 14 | 灭火器数量足够 |  |  |  |
|  | 15 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 16 | 灭火器摆放、悬挂科学规范应 |  |  |  |
|  | 17 | 消防栓规范、水带无老化 |  |  |  |
|  | 18 | 防火门顺序器无缺失 |  |  |  |
|  | 19 | 闭门器无缺失 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大门 值班 消防 设施 | 1 | 保安值班情况 |  |  |  |
|  | 2 | 保安值班室有无私拉乱扯电线 |  |  |  |
|  | 3 | 保安双岗执勤 |  |  |  |
|  | 4 | 保安形象和履职情况是否规范 |  |  |  |
|  | 5 | 出入登记簿记录是否规范 |  |  |  |
|  | 6 | 隔离防冲撞设施 |  |  |  |
|  | 7 | 安保器械套配置 |  |  |  |
|  | 8 | 监控设备和监控设备终端 |  |  |  |
|  | 9 | 有禁停、限速警示标识 |  |  |  |
|  | 10 | 值班室制度标牌齐全 |  |  |  |
|  | 11 | 有领导值班表和联系电话 |  |  |  |
|  | 12 | 配置灭火器是否过期 |  |  |  |
|  | 13 | 泵房设备运转是否正常 |  |  |  |
|  | 14 | 监控室工作是否正常 |  |  |  |
|  | 15 | 风机运转是否正常 |  |  |  |
|  | 16 | 消防通道是否畅通 |  |  |  |
|  | 17 | 指示牌是否正常 |  |  |  |
|  | 18 | 应急灯是否正常 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 算 机 教 室 | 1 | 有专人管理 |  |  |  |
|  | 2 | 管理制度上墙公示 |  |  |  |
|  | 3 | 有稳压设备 |  |  |  |
|  | 4 | 有漏电保护措施 |  |  |  |
|  | 5 | 有二氧化碳灭火器 |  |  |  |
|  | 6 | 防盗设施完备 |  |  |  |
|  | 7 | 无乱拉电线、设备线路规范 |  |  |  |
|  | 8 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 9 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 10 | 无天花板脱落 |  |  |  |
|  | 11 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 12 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 13 | 灭火器摆放、悬挂科学规范照 |  |  |  |
|  | 14 | 照明设备完好 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 室 | 1 | 管理制度上墙公示 |  |  |  |
|  | 2 | 危险品入专柜独立存放 |  |  |  |
|  | 3 | 危险品柜双锁双人管理 |  |  |  |
|  | 4 | 危险品柜有明显标志 |  |  |  |
|  | 5 | 危险品领取有登记 |  |  |  |
|  | 6 | 有二氧化碳灭火器 |  |  |  |
|  | 7 | 有严格的操作规程 |  |  |  |
|  | 8 | 防盗设施完备 |  |  |  |
|  | 9 | 有急救器材和防护用品 |  |  |  |
|  | 10 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 11 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 12 | 各种设备线路规范 |  |  |  |
|  | 13 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 14 | 无天花板脱落、无漏水现象 |  |  |  |
|  | 15 | 无端体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 16 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 17 | 灭火器摆放．悬挂科学规范 |  |  |  |
|  | 18 | 用电设施无绝缘层碳损等老化现象 |  |  |  |
|  | 19 | 试验台等用电设备安装漏电保护装置 |  |  |  |
|  | 20 | 各类试剂摆放规范 |  |  |  |
|  | 21 | 高压气瓶存放满足实验环境条件规定 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类体育场所及设施 | 1 | 篮球架无松动断裂现象 |  |  |  |
|  | 2 | 篮球架进行软包处理 |  |  |  |
|  | 3 | 排球网桩牢固 |  |  |  |
|  | 4 | 足球门框牢固 |  |  |  |
|  | 5 | 运动场内无尖锐杂物 |  |  |  |
|  | 6 | 乒乓球台牢固 |  |  |  |
|  | 7 | 各类球场旁边无障碍物、危险建筑 |  |  |  |
|  | 8 | 单杠拉线〔立柱)牢固 |  |  |  |
|  | 9 | 器械无开焊断裂 |  |  |  |
|  | 10 | 器械周围活动空间足够大 |  |  |  |
|  | 11 | 器械活动场地有安全说明 |  |  |  |
|  | 12 | 跳远沙池松软、无尖悦物 |  |  |  |
|  | 13 | 跳远助跑线路平坦 |  |  |  |
|  | 14 | 各类塑胶地面指标符合要求 |  |  |  |
|  | 15 | 运动场地面无老化破损现象 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图 书 馆 | 1 | 有专人管理 |  |  |  |
|  | 2 | 管理制度上墙公示 |  |  |  |
|  | 3 | 有稳压设备 |  |  |  |
|  | 4 | 有漏电保护措施 |  |  |  |
|  | 5 | 有二氧化碳灭火器 |  |  |  |
|  | 6 | 防盗设施完备 |  |  |  |
|  | 7 | 无乱拉电线、设备线路规范 |  |  |  |
|  | 8 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 9 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 10 | 无天花板脱落 |  |  |  |
|  | 11 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 12 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 13 | 灭火器摆放、悬挂科学规范照 |  |  |  |
|  | 14 | 照明设备完好 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。

如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网 络 中 心 | 1 | 管理制度上墙公示 |  |  |  |
|  | 2 | 有稳压设备 |  |  |  |
|  | 3 | 有漏电保护措施 |  |  |  |
|  | 4 | 有灭火器 |  |  |  |
|  | 5 | 防盗设施完备 |  |  |  |
|  | 6 | 无乱拉电线、设备线路规范 |  |  |  |
|  | 7 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 8 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 9 | 无天花板脱落 |  |  |  |
|  | 10 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 11 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 12 | 灭火器摆放、悬挂科学规范照 |  |  |  |
|  | 13 | 照明设备完好 |  |  |  |
|  | 14 | 人员是否使用大功率电器 |  |  |  |
|  | 15 | 违规使用酒精炉 |  |  |  |
|  | 16 | 存有易燃易爆物品 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴 室 热 水 供 应 处 | 1 | 有专职人员管理 |  |  |  |
|  | 2 | 房内通风良好 |  |  |  |
|  | 3 | 房内照明设备完好 |  |  |  |
|  | 4 | 灭火器配置规范 |  |  |  |
|  | 5 | 电源电路规范 |  |  |  |
|  | 6 | 供水、供电安全 |  |  |  |
|  | 7 | 箱体封闭可控 |  |  |  |
|  | 8 | 有专人维护保养记录 |  |  |  |
|  | 9 | 地面于燥有防滑设施 |  |  |  |
|  | 10 | 接水处有安全警示标识 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 生 公 寓 | 1 | 管理制度上墙公示 |  |  |  |
|  | 2 | 有专职管理人员 |  |  |  |
|  | 3 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 4 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 5 | 灯具、电扇悬挂牢固 |  |  |  |
|  | 6 | 无天花板脱落 |  |  |  |
|  | 7 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 8 | 灭火器数量足够 |  |  |  |
|  | 9 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 10 | 灭火器摆放、悬挂科学规范应 |  |  |  |
|  | 11 | 急照明设备完好 |  |  |  |
|  | 12 | 走廊内有安全疏散标志 |  |  |  |
|  | 13 | 走廓内有安全知识宣传挂图 |  |  |  |
|  | 14 | 楼顶有避雷设施 |  |  |  |
|  | 15 | 通向楼顶的通道安全可控 |  |  |  |
|  | 16 | 女生宿舍独立 |  |  |  |
|  | 17 | 防盗网安装符合消防要求所有 |  |  |  |
|  | 18 | 通道门向外开 |  |  |  |
|  | 19 | 琉散通道畅通、无杂物堆放 |  |  |  |
|  | 20 | 室内无个人大功率电器 |  |  |  |
|  | 21 | 卫生间地面保持干燥 |  |  |  |
|  | 22 | 管理规范有检查记录 |  |  |  |
|  | 23 | 床具牢固无开裂锈蚀 |  |  |  |
|  | 24 | 消防栓规范、水带无老化 |  |  |  |
|  | 25 | 走廊、楼梯内照明设备完好 |  |  |  |
|  | 26 | 楼梯口有紧急疏散示意图 |  |  |  |
|  | 27 | 有两个或以上紧急疏散通道 |  |  |  |
|  | 28 | 楼梯内无伤害性锐利角 |  |  |  |
|  | 29 | 栏杆扶手牢固高度达标 |  |  |  |
|  | 30 | 配电箱安全可控 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                      检查时间：

请分管部门认真填写表中所列“存在问题”并及时报保卫处。“存在问题”是统计上报学校解决的依据。如无表中所列问题，可另符说明。

校园安全检查明细表

检查单位：

| 场所 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐 厅 操 作 间 | 1 | 管理制度上墙公示 |  |  |  |
|  | 2 | 地面清洁卫生 |  |  |  |
|  | 3 | 从业人员有《健康证》 |  |  |  |
|  | 4 | 从业人员着统一制服 |  |  |  |
|  | 5 | 食品按规定留样 |  |  |  |
|  | 6 | 留样食品柜安全可控 |  |  |  |
|  | 7 | 用气、用电规范 |  |  |  |
|  | 8 | 无漏水现象 |  |  |  |
|  | 9 | 操作问及库房有挡鼠板 |  |  |  |
|  | 9 | 有灭火毯及二氧化碳灭火器 |  |  |  |
|  | 11 | 火源安全 |  |  |  |
|  | 12 | 抽油烟系统清理干净 |  |  |  |
|  | 13 | 灯具、吊扇安装牢固 |  |  |  |
|  | 14 | 屋顶无墙皮脱落 |  |  |  |
|  | 15 | 就餐桌凳牢固 |  |  |  |
|  | 16 | 无裸露线头 |  |  |  |
|  | 17 | 无乱拉电线 |  |  |  |
|  | 17 | 设备线路安全规范 |  |  |  |
|  | 18 | 餐厅内消防设施齐全 |  |  |  |
|  | 19 | 门锁完好 |  |  |  |
|  | 20 | 无墙体开裂和瓷片脱落 |  |  |  |
|  | 21 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 |  |  |  |
|  | 22 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 |  |  |  |
|  | 23 | 餐厅、操作问照明设备完好 |  |  |  |
|  | 24 | 有应急灯工作正常 |  |  |  |
|  | 25 | 有安全疏散标志 |  |  |  |
|  | 26 | 配电箱安全可控 |  |  |  |
|  |  | 发现的其他问题依次列下 |  |  |  |

部门负责人：                 检查时间：

附件2

安全工作台账

检查部门：

| 序号 | 存在的问题隐患 | 整改责任部门 | 整改责任人 | 完成时限 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

部门负责人：                               检查时间：